**ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania magazynu odczynników chemicznych na Wydziale Przyrodniczym UPH do czasu usunięcia usterki w postaci zalewania magazynu wodą z terenu na którym jest zainstalowany.**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 54 ust. 1 statutu UPH zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania i pobierania odczynników chemicznych z magazynu na Wydziale Przyrodniczym UPH, w załączniku do niniejszego zarządzenia ustala się dodatkowe zasady funkcjonowania tego magazynu na czas usunięcia usterki w postaci okresowego zalewaniu wodą gruntową. Szczegółowe zasady postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz ich odpadami do których należy się stosować również przy realizacji ww. zaleceń określone są w Zarządzeniu Rektora nr 63/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia niektórych zasad postepowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz ich odpadami.

**§ 2**

Nadzór nad realizacją zaleceń określonych w zarządzeniu sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. substancji niebezpiecznych.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR dr hab. Tamara Zacharuk

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 8/2019

**Zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania magazynu odczynników chemicznych do czasu usunięcia usterki związanej z okresowym zalewaniem wodą podciekająca z terenu na którym jest zainstalowany.**

1. W magazynie należy utrzymywać sprawną i włączoną instalację wentylacyjną.
2. W magazynie konieczne jest sprawdzenie, konserwacja lub wymiana części półek na których stoją odczynniki chemiczne z uwagi na występującą na ich powierzchni korozję, a w przyszłości wymiana półek lub wyłożenie ich materiałem nie reagującym z przechowywanymi odczynnikami chemicznymi.
3. Zalegające w magazynie, nieużywane i przeterminowane odczynniki i odpady chemiczne, należy w najbliższym czasie zutylizować.
4. Osobom nieupoważnionym do pobierania odczynników chemicznych zabrania się dostępu do pomieszczeń magazynowych.
5. Dostęp do magazynu odczynników chemicznych do chwili usunięcia usterki należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
6. Odczynniki chemiczne z magazynu są wydawane przez magazyniera. W miarę potrzeb lub w przypadku zalania magazynu, przy wydawaniu odczynników chemicznych, należy stosować środki ochrony indywidualnej, będące na jego wyposażeniu tj.: rękawice gumowe, maskę chroniącą twarz i drogi oddechowe z filtrem oraz buty gumowe.
7. Osoby pobierające odczynniki chemiczne z magazynu każdorazowo mają obowiązek sprawdzić i ewentualnie uaktualniać bądź uzupełniać oznakowanie oraz piktogramy na ich opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Odczynniki chemiczne w magazynie należy przechowywać wyłącznie na regałach, na wyższych półkach tak, aby zabezpieczyć je przed kontaktem z wodą, która może się pojawić przy podciekach z gruntu.
9. Odczynniki chemiczne należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych i oznakowanych opakowaniach lub w pojemnikach zabezpieczających przed kontaktem ich z wodą.
10. Po całkowitym usunięciu awarii, należy cykliczne przekazywać do magazynu do utylizacji gromadzone w pracowniach laboratoryjnych i magazynkach podręcznych nieużywane oraz przeterminowane odczynniki i odpady chemiczne.
11. Stan magazynu należy na bieżąco monitorować pod kątem pojawiających się podsiąków wody. W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie powiadomić Dział Techniczny, który stosownie do możliwości odpompuje wodę do studzienek zewnętrznych lub podejmie inne skuteczne działania.
12. Czynności porządkowe pomieszczeń magazynowych po zalaniu mogą być przeprowadzone dopiero po wypompowaniu wody. W trakcie uprzątania podłogi konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia oraz zastosowanie, będących na wyposażeniu magazynu, środków ochrony indywidualnej.
13. W magazynie należy niezwłocznie założyć centralną, szczegółową ewidencję magazynowanych odczynników chemicznych z uwzględnieniem ewidencji ich przychodów i rozchodów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału.